广州花卉研究中心大宗物资（泥炭土、木纤维基质、盆具、穴盘）采购项目（采购包2：木纤维基质）

谈 判 文 件

项目名称：广州花卉研究中心大宗物资（泥炭土、木纤维基质、盆具、穴盘）采购项目（采购包2：木纤维基质）

采购项目编号：GZCQC2301HT07031

采购方式：竞争性谈判

采 购 人：广州花卉研究中心

广州程启招标代理有限公司 编制

2023年12月

目  录

第一章 谈判邀请	1

第二章 报价须知	6

第三章 采购人需求	18

第四章 合同（样本）	24

第五章 报价文件格式	29

格式1 报价函	30

格式2 报价一览表	31

格式3法定代表人证明书	32

格式4 法定代表人授权书	33

格式5 实质性响应一览表	34

格式6 供应商资格情况表	35

格式7 采购人需求响应差异表	37

格式8 报价人基本情况表	38

格式9 服务方案	39

格式10 报价人资格声明函	40

格式11 政策适用性说明（如有）	42

格式12交纳服务费承诺书	44

格式13 公平竞争承诺书	45

# 第一章 谈判邀请

谈判邀请

项目概况：

广州花卉研究中心大宗物资（泥炭土、木纤维基质、盆具、穴盘）采购项目（采购包2：木纤维基质）的潜在供应商应在广州程启招标代理有限公司（广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼）获取采购文件，并于2023年12月29日09点45分（北京时间）前提交申请文件。

一、项目基本情况

项目编号：GZCQC2301HT07031

项目名称：广州花卉研究中心大宗物资（泥炭土、木纤维基质、盆具、穴盘）采购项目（采购包2：木纤维基质）

采购方式：竞争性谈判

预算金额：588,000.00元

采购需求：

(广州花卉研究中心大宗物资（泥炭土、木纤维基质、盆具、穴盘）采购项目（采购包2：木纤维基质）):

合同包预算金额：588,000.00元

| 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 木纤维基质 | 1批 | 详见谈判文件 | 588,000.00 |

本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：自合同签订之日起至一年。

二、申请人的资格要求

1.报价人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《报价人资格声明函》。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《报价人资格声明函》。

4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供《报价人资格声明函》。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《报价人资格声明函》。【重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（较大数额罚款认定为200万元以上的罚款）】

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业。

3.本项目特定的资格要求：

1)报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《报价人资格声明函》）

3)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《报价人资格声明函》）

4）本项目不接受联合体投标。

5）已在本项目采购代理机构处登记报名。

三、获取采购文件

时间：2023年12月25日至2023年12月28日，每天上午 09:00 至 12:00 ，下午 14:30 至 17:30 （北京时间，法定节假日除外）

地点：广州程启招标代理有限公司（广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼）

方式：到广州程启招标代理有限公司（详细地址：广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼）报名及领取采购文件，如需邮寄，请咨询联系人：陈小姐，联系电话：020-83576900。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2023年12月29日09时45分（北京时间）

地点：广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼。

五、开启

时间：2023年12月29日09时45分（北京时间）

地点：广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目属性为货物类。

2.供应商必须对项目进行整体报价，不允许仅对其中部分内容进行报价。

3. 根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条的规定，经采购人确认，本项目向符合条件的供应商（富蓝农业科技(广东)有限公司、广东大观农业科技股份有限公司）进行竞争性谈判采购。

4.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

5.获取谈判文件方式：到广州程启招标代理有限公司（详细地址：广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼）购买谈判文件，如需邮寄，请咨询联系人：陈小姐，联系电话：020-83576900。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广州花卉研究中心

地  址：广州市荔湾区芳信路12号

联系方式：020-81552503

2.采购代理机构信息

名称：广州程启招标代理有限公司

地址：广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼

联系方式：020-83576900

3.项目联系方式

项目联系人：吴小姐

电话：020-83576900

# 第二章 报价须知

报价须知

## 总体说明

  - 资金说明

自有资金。

  - 适用范围

    - 参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律法规制定本须知。

    - 本项目的采购人、采购代理机构、报价人及各方当事人适用本须知。

  - 关于定标方式

本次谈判采用一轮或多轮的报价定标的方式。

  - 公告发布媒体

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）。

  - 定义

    - 采购人：指广州市医疗保险服务中心。

    - 采购代理机构：指广州程启招标代理有限公司。

    - 报价人：指向采购代理机构提交报价文件的法人。

    - 甲方：指采购人，合同的一方当事人。

    - 乙方：指成交人，合同的一方当事人。

    - 成交人/成交供应商：指经合法谈判程序评选出来的报价人。

    - 谈判文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对谈判文件内容的理解或解释。

  - 应遵循的原则

    - 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

    - 坚持价格合理、质量优先、服务优质。

    - 利用法律手段强化竞争机制，贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

  - 关于费用

无论是否成交，各报价人应自行承担所有参加谈判本项目而发生的全部费用。采购人均无义务或责任承担任何该等费用。

  - 合格的货物和服务

    - 报价人提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

    - 报价人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及用户需求书。

    - 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由报价人自行承担。

    - 报价人应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果报价人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在报价文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由报价人承担。

  - 保密

招投标双方应分别为对方在报价文件和谈判文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。报价方不得将参加此次采购活动的事实进行商业性宣传。

  - 质疑与受理

报价人有质疑时，应当以书面形式（加盖报价人公章）在质疑有效期限内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。报价人以电话、传真或电邮形式提交的质疑书属于无效质疑。

质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、报价人全称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人签字盖章并加盖公章。采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

采购代理机构在收到报价人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑报价人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

  - 关于分公司报价

分公司报价的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

  - 关于中小企业报价

中小企业报价是指符合《中小企业划型标准规定》的报价人，通过报价提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业报价应提供《中小企业声明函》。

  - 通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真、电报等，下同）或在本次谈判公告刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了谈判文件的报价人，传真号码以报价人的登记为准。报价人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因报价人登记的传真号码有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法送达报价人，采购代理机构不承担责任。

  - 谈判文件的解释权

本谈判文件的解释权归“广州程启招标代理有限公司”所有。

## 谈判文件

  - 谈判文件的组成

（1）谈判邀请

（2）报价须知

（3）用户需求书

（4）合同（样本）

（5）报价文件格式

（6）根据谈判文件规定发出的澄清、修改及补充文件（如有）

  - 谈判文件的澄清和修改

    - 采购代理机构可以用书面补充通知的方式对谈判文件进行补充和修改。对谈判文件的补充或修正，将以信函、传真、E-Mail等形式通知所有购买谈判文件的报价人。

    - 所颁发的补充通知将于谈判截止期前发往所有报价人。该补充通知应作为谈判文件的一部分。报价人在收到该通知后应在报价文件中予以确认。

    - 考虑到补充通知的影响，采购代理机构可决定延长谈判截止期。

## 报价文件

  - 报价文件的组成

    - 报价人的纸质报价文件应包括第五章《报价文件格式》并按顺序编制

    - 报价人的电子报价文件

报价人的电子报价文件为上述所有纸质文件电子版，磁盘或光盘介质，WORD、PDF或EXCEL格式，不留密码，无病毒，内容应与报价人打印产生的纸质报价文件内容一致，如有不同，以纸质报价文件为准。

  - 报价文件的编写

    - 报价人应对报价项目提供完整的《报价文件》。

    - 报价人应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求制作并递交报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其对谈判文件做出实质性响应；否则，将拒绝其报价。报价人若提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将有可能直接导致废标，并承担由此产生的法律责任。

    - 语言和计量单位：报价文件和来往函件应用简体中文书写，报价人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

  - 报价文件装订

    - 报价人必须编制完整的报价文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，内容较多时可以分册装订。报价文件应骑缝加盖报价人单位公章或者逐页盖公章。报价人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的报价文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

    - 全部报价文件应一式三份，正本1份（内装报价文件纸质1份；报价文件电子版1份），副本2份（纸质），并注明“正本”和“副本”；除特别注明外，报价文件应提交纸质文件；报价文件除规定签名、盖章的地方外，其余部分应为印刷或打印体。如果正本与副本不符，应以正本为准。报价文件应由报价人的合法授权代表正式签署，任何更改（如果有的话）应由原签署人签字。

    - 报价人必须自行承担因其报价文件的任何错漏而导致的一切后果。

  - 报价文件提交

    - 所有报价文件必须封入密封的信封或包装，在封口上加盖报价单位公章。报价文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

正本/副本 收件人名称：广州程启招标代理有限公司 项目编号：GZCQC2300FT01011 项目名称：广州花卉研究中心大宗物资（泥炭土、木纤维基质、盆具、穴盘）采购项目（采购包2：木纤维基质） 报价人全称： 报价人地址： 联系人： 联系电话： 在 年 月 日 时 分（谈判截止时间）前不得开启

    - 所有报价文件应在报价截止时间前送达谈判文件指定地点，交予采购代理机构专职负责人,任何迟于这个时间的报价将被拒绝。

    - 采购代理机构对不可抗力事件造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

    - 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真报价。

## 报价原则

  - 关于报价

    - 报价人应用人民币报价。

    - 采购代理机构拒绝接收电报、电话或传真形式的报价。

  - 报价的修正

当单价与数量的乘积与合价不一致时，以标出的单价与数量的乘积为准，单价小数点有明显错误除外；当各分项合价总和与总价不一致时，以各分项合价总和为准。

  - 报价有效期

从报价截止日起，报价有效期为90天。在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求报价人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。报价人可以拒绝上述要求，同意延期的报价人根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期。

  - 报价保证金

本项目不收取报价保证金。

  - 报价的修改和撤回

    - 报价人在报价截止时间前，可以以书面通知的形式向采购代理机构修改或撤回其报价文件。

    - 在报价截止时间后，报价人不得对其报价文件作任何修改。从报价截止时间至报价有效期满之前，报价人不得撤回其报价。

## 谈判流程

  - 谈判小组的组成

谈判小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家在政府采购专家库中随机抽取，其人数不少于成员总数的三分之二。

谈判小组本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和谈判文件的要求推荐评审结果。谈判小组在谈判及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。

评委（谈判小组成员）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评委回避：

  - 三年内曾在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

  - 配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

  - 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；

  - 谈判小组中，同一任职单位评委超过二名的；

  - 任职单位与采购人或参加该采购项目的供应商存在行政隶属关系的（不含采购人代表）；

  - 参与进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作的（不含采购人代表）；

  - 是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系的；

  - 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

  - 谈判和评审程序

本次谈判采用一轮谈判，两次报价形式，程序如下：

  - 采购代理机构在开标会议上组织谈判供应商和采购人监督代表（如有）检查各报价文件的密封情况。

  - 谈判供应商按递交报价文件的顺序抽签确定谈判顺序。

  - 谈判小组审阅报价文件。

  - 根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条的规定，经采购人确认，本项目向符合条件的供应商（富蓝农业科技(广东)有限公司、广东大观农业科技股份有限公司）进行竞争性谈判采购。

  - 按抽签的顺序，谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判，并形成谈判纪要文件。谈判目的在于澄清报价响应，使所有供应商的响应具有可比性。在谈判中，谈判小组及有关当事人应当严格遵循保密原则，任何人不得透露与谈判有关的供应商的技术、价格和其他信息。

  - 谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。谈判文件的变动内容须经采购人代表确认，并记载在《谈判纪要》中以通知所有报价人。

  - 谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

  - 谈判结束后，要求所有谈判供应商在规定时间内作出最后报价及有关承诺。如谈判小组没有对谈判文件作实质性变动增加新的需求，后一轮报价不得高于前一轮报价。

  - 谈判小组对谈判供应商的报价文件、澄清、承诺和最后报价等内容进行审查，详见附表《资格、符合性审查表》。

出现下列情况之一的，其报价将被视为无效：

- 报价不确定或高于最高限价，或后一轮报价高于前一轮报价的；

- 带★号的格式文件没有按照要求盖章或签署的；

- 报价文件有不符合谈判文件带★号的条款和指标，或与谈判文件的其他要求有重大偏离的；

- 评审期间，谈判供应商没有按谈判小组的要求提交澄清、说明或补正的；

- 谈判供应商对采购人、采购代理机构、谈判小组及其工作人员施加影响，有碍政府采购公平、公正的。

- 按有关法律、法规、规章规定属于无效报价的。

  - 谈判小组进行审查时发现供应商有实质性不响应采购文件的，由谈判小组现场告知该供应商并说明理由。

  - 对通过审查的供应商的最后报价，谈判小组按照以下方法计算评标价：

1.小型和微型企业产品价格扣除

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 本项目服务全部为小型或微型企业承接 | 10% | 服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法)订立劳动合同的从业人员时给予价格扣除C1，即: 评标价=投标报价X(1-C1) ；监狱企业与残疾人福利性单位视司小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。（2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的报价人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须报价人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：报价人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，报价人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

  - 如谈判小组发现报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，报价人是否作书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，谈判小组是否将认定该报价人报价不合理。

  - 如第二次报价（指修正、价格扣除后的价格，即评标价）出现一致，谈判小组将推荐服务方案更优的报价人成为本项目的成交供应商。

  - 谈判小组出具谈判评审报告，推荐成交供应商，谈判小组所有成员签字确认。

  - 推荐成交供应商方法

比照最低评标价法确定成交供应商，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价（指修正、价格扣除后的单价合计价格，即评标价）的供应商作为成交供应商（确实无法比较质量和服务是否相等的，以符合谈判文件需求且评标价最低的为成交供应商；如最低评标价不只一家的，由谈判小组抽签决定），以提出次低报价（指修正、价格扣除后的价格，即评标价）的供应商作为候补供应商。次低报价高于最低报价20％（含）以上的，不推荐候补成交供应商。

  - 成交

    - 谈判小组提出评审书面报告和推荐成交人意见报采购人确认。确认后由采购人、采购代理机构与预成交人进行最终澄清及对报价人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预成交人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，取消其成交资格，并视其实际情况，保留追究其法律责任的权利。

    - 最终澄清完成后，由采购代理机构发出经采购人确认的成交通知书，并同时将成交结果通知所有未成交的报价人，但毋须说明理由。成交人应依时与采购人签订合同（自成交通知书发出之日起20日内）。

    - 谈判人可以接受谈判项目中的任何一项或几项，并有权在授予合同时改变订货的数量。

  - 签约

    - 成交人应按《成交通知书》指定的时间和地点与采购人签订采购合同。

    - 采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的协议。

## 签约及采购代理服务费

成交人须向采购代理机构交纳的采购代理服务费，本项目的采购代理服务费执行以下价格：

（1）以预算金额作为收费的计算基数；

（2）采购代理服务费按下表所列费率标准采用差额累进计费方式进行计取：

| 预算金额 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 按差额定率 累进法计算 |

（3）采购代理服务费按差额定率累进法计算。

（4）采购代理服务费不在投标报价中单列；

（5）采购代理服务费币种与《成交通知书》的币种相同；

（6）成交人在领取《成交通知书》时，必须按《交纳服务费承诺书》向采购代理机构直接交纳采购代理服务费。

- 附表 资格、符合性审查表

项目名称：广州花卉研究中心大宗物资（泥炭土、木纤维基质、盆具、穴盘）采购项目（采购包2：木纤维基质）

采购项目编号：GZCQC2301HT07031                              日期：  年  月  日

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 是否满足报价人资格要求 |
| 2 | 是否满足服务期限要求 |
| 3 | 是否符合谈判文件的签署盖章要求 |
| 4 | 报价有效期是否为90天 |
| 5 | 法定代表人证明书/法人授权委托书 |
| 6 | 报价固定唯一，且报价没有超过最高限价 |
| 7 | 如谈判小组发现报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，报价人是否作书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，谈判小组是否将认定该报价人报价不合理 |
| 8 | 采购人需求响应没有重大偏离（须满足带★条款） |
| 9 | 是否没有其它未实质性响应谈判文件的要求 |
| 结论 |  |

注：1、报价人分栏中填写“○”表示该项符合报价文件要求，“×”表示该项不符合报价文件要求；

2、结论栏中填写“通过”表示该报价人报价文件符合报价文件要求，“不通过”表示该报价人报价文件不符合报价文件要求。

3、结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”则该报价人通过评审，否则不通过。

评委签名：

# 第三章 采购人需求

采购人需求

（一）供应商必须对项目进行整体报价，不允许仅对其中部分内容进行报价。

（二）用户需求中标注“★”号条款为实质性条款，必须逐条进行响应，有任何一条负偏离的，将导致 无效投标。

- 一、有关说明

（一）本项目采购内容：广州花卉研究中心大宗物资（泥炭土、木纤维基质、盆具、穴盘）采购项目（采购包2：木纤维基质）

（二）项目属性：货物类。

（三）采购数量：1批。

（四）本项目按实结算，采购人不保证供货期限内容的业务量。

- 二、采购项目内容清单

| 采购内容 | 中标单位数量 | 数量 | 预算金额（人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 木纤维基质 | 1家 | 1批 | 588,000.00 |

（一）报价要求

★1、本项目以各产品单价最高限价分别进行报价，凡超过单价最高限价的，一律视为无效报价。

2、预算金额含物料购置、设计、制作、完税、劳务费、工具器材、运输、损耗品、材料及不可预见的一切费用。如供应商在中标或履行合同过程中出现任何遗漏性内容需产生额外费用，均由供应商自行承担，采购人不再支付任何其他费用。

3、本项目按实际下单数量进行结算，本项目的中标单价为服务期限内最高限价，原则上在实际供应过程中不得以任何理由上调，供应商应充分考虑在采购周期内由于市场波动而引致的危险风险。

4、本项目按实结算，采购人没有义务确保每个成交人的业务量。

5、在有效期内，成交人无正当理由不得拒绝委托。拒绝委托的采购人有权解除合同。已接受委托的项目，成交人或受托人必须按照协议要求按质按时完成任务。受托项目禁止转包或分包，即禁止以任何形式将业务交由其他单位或个人。

- 三、采购内容及要求

| 序号 | 采 购 情 况 |  |  |  |  | 采购质量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 品 名 | 规格 | 单位 | 计划采购量 | 单价最高限价 |  |  |
| 1 | 木纤维基质 | 红掌配方 | 立方米 | 650 | 560.00元/立方米 | 规格为红掌专用配方，添加基肥,EC值0.6-0.8ms/cm, PH值5.5-6.5 | 盆花 |
| 2 | 木纤维基质 | 白掌配方 | 立方米 | 400 | 560.00元/立方米 | 规格为白掌专用配方，添加基肥,EC值0.6-0.8ms/cm, PH值5.5-6.5 | 盆花 |

注：1、上述采购量为预估数，以采购人每次下单报给成交人的需求为准。成交人必须承诺在收到采购人木纤维基质需求后才能够进行供货。采购人对项目实施过程中的木纤维基质需求变化无法预计，不对木纤维基质采购数量向成交人做任何保证。

2、本项目按实际下单数量进行结算，本采购包的中标单价为服务期限内最高限价，原则上在实际供应过程中不得以任何理由上调，供应商应充分考虑在采购周期内由于市场波动而引致的危险风险。

3、结算价=对应产品的中标单价×实际数量。

- 四、供货期限及交货要求

（一）供货期限：合同签订生效之日起一年。

（二）交货要求：采用分批配送形式。每次送货数量以联系人的指令为准，成交人应在每次接到联系人的电话、微信或者其他方式通知确定送货数量之日起在3个日历天内，将货物免费送到联系人指定地点，并由采购人另行指定的人员进行初步检验和签收。如在运输途中货物发生毁损、灭失的，该损失由成交人承担。

（三）交货时要提交的资料：每批产品交货时附带质检报告。

- 五、包装、运输

（一）产品需由原厂包装，包装箱内需有下列随箱资料：质检报告（如有）、随箱清单等。

（二）成交人负责所有产品从出厂到采购人指定现场的运输。

（三）成交人应提供运至交付地点所需要的包装，包装应符合经济、牢固、美观的要求，采取防止其它损坏的必要措施，以防止货物在运转中损坏或变质。

（四）包装必须要符合相关法律、法规的要求，包括与环境、职业健康和安全有关的法律、法规标准。

（五）运输包装应根据产品的特点及国家相关标准标注有相应的运输标志。

- 六、验收标准及要求

（一）要求对全部产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、随箱介质等）的验收。

（二）成交人需负责在项目验收时将验收报告等资料交付设备使用单位。

（三）验收需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范执行等等。

- 七、其他

（一）如果运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交人应及时安排补货、换货。换货的相关费用由成交人承担；

（二）成交人保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

（三）售后服务

1、成交人所提供的质量保证期不得少于三个月，在质保期内发生质量问题的印刷品，成交人须在接到通知后二天以内进行更换、重做或退换，确保所提供的货物合格率达到100%，并对造成的损失承担赔偿责任。

2、非采购人的人为原因而出现产品质量，由成交人负责包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

3、提供不少于7*12小时售前、售后服务保障，4小时内响应，48小时内解决问题。

4、成交人应将其提供的合同货物运抵现场，并经验收合格方可交付采购人。

5、如货物不能达到合同约定的质量标准和厂家的质量标准，采购人有权退货，并依法追究成交人的违约责任。达到三次或以上退货的，成交人须根据采购人要进行整顿，整顿期间采购人有权另行委托其他供应商供应，由此产生的经济损失由成交人负责。如整顿过后还是无法满足质量标准的，采购人有权解除合同。

（四）本项目对供应商的服务质量要求高、对企业实力及体系标准有较高要求，要求供应商在企业标准化工作体系、服务质量、企业体系认证管理等方面应完善、规范，并获得相关认证。

（五）成交人需投入本项目团队人员（包括配备满足项目实施要求的项目负责人、技术、售后人员等）项目团队人员具备相关专业能力，结构清晰，岗位配备齐全，人员资质经验丰富，满足项目实施需要。

- 八、付款及结算方式

（一）付款方式：采用银行转账形式。

（二）合同款支付进度：

1、货物按每月收货情况进行结算，成交人根据结算确认的款项金额向采购人出具增值税专用发票，采购人收到发票后15个工作日内支付结算款项。

2、每次按合同支付款项前，成交人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交人名称一致；

3、违约责任：采购人逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应当每日按合同总价的1‰向成交人偿付违约金，但因成交人自身原因导致无法及时支付的除外。

- 九、违约责任条款

1、在采购周期内，采购人有权对产品随时进行抽查，并对未执行相关质量标准的成交人进行警告和处罚，情节较轻的处以警告，情节较重的采购人有权终止合同。

2、对伪造、涂改质量检验报告或不正当手段获取质量检验报告以次充好的成交人，取消其中标资格并追究其法律责任。

3、成交人不得将项目生产供应权转包、分包给其他生产商或在市场上自行购买。一经发现采购人有权终止合同。

4、成交人被通知签约而拒绝签约的，采购人有权终止合同。

5、在采购周期内，成交人未遵守在报价文件中对于产品质量、服务承诺以及在质量、配送、售后服务各方面有故意和重大过失的，采购人有权终止合同。

6、成交人须按采购人规定的品种、材料、规格、款式、时间等要求供货；否则，采购人有权退货，拒付货款，甚至终止合同或由采购人另发包任何一生产商供应，其费用由成交人支付，且成交人承担为此造成的经济损失。

7、成交人出现重大管理失误或严重违约，采购人有权取消合同并按违约责任条款执行，成交人应及时赔偿由此造成采购人的经济损失。

8、如果一年里面有3次质量不及格或者延迟送货的，采购人有权停止合同。

# 第四章 合同（样本）

采购项目

合

同

书

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：       年       月       日

甲    方：

电    话：               ，传  真：             ，地  址：

乙    方：

电    话：              ，传 真：               ，地  址：

根据                                     采购项目的招投标结果，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》的相关规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，双方达成一致，同意签订本合同。

一、货物内容

| 序号 | 采购情况 |  |  |  | 采购质量要求 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 品名 | 规格 | 单位 | 计划采购量 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 合计总额（大写）：元（￥元） |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括运输保险、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用，甲方无需另行支付任何费用。

注：货物名称内容必须与报价文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额以乙方实际与甲方发生的采购需求量及书面结算为准。

三、货物要求

乙方保证：货物为全新产品，可回收无污染，无任何质量缺陷或安全隐患，不侵害任何第三方的合法权益（包括但不限于所有权、使用权、抵押权、知识产权等），乙方应保障甲方在中国境内可依常规安全合法使用。

四、交货要求及交货地点

1.交货要求：采用分批配送形式。每次送货数量以甲方联系人的指令为准，乙方应在每次接到联系人的电话、微信或者其他方式通知，确定送货数量之日起 3个日历天内，将货物免费送到联系人指定地点，并由甲方另行指定的人员进行初步检验和签收。如在运输途中货物发生毁损、灭失的，该损失由乙方承担。

2.交货地点：从化区城郊街红旗村广州花卉研究中心从化基地、白云区钟落潭镇寮采村广州花卉研究中心竹料基地，具体交货地点以甲方指定为准。

五、付款方式

结算方式：原则上按每批次收货情况进行结算，乙方根据收货单确认的款项金额向甲方出具增值税专用发票，甲方收到发票后15个工作日内支付结算款项。

六、质量要求

1.符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。

2.符合谈判文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

七、采购有效期和采购量

采购有效期    年    月   日至    年   月   日。实际采购量原则上以甲方需求为准。

八、验收：符合采购需求参数要求，以投标时提供的实物样品为准。

九、违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物、提供的服务不符合质量要求及其他具体发货要求的，甲方有权拒收并解除合同，且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。在甲方不解除合同的情况下，甲方有权要求乙方在甲方规定的时间内更换符合合同要求的货物，并承担因此造成的甲方经济损失。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价1‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上的，甲方除有权要求乙方继续承担逾期交货违约金外，还有权解除本合同，并要求乙方向甲方支付本合同总价5%的违约金。上述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当承担由此造成的甲方全部经济损失。

3.甲方无正当理由拒收货物，经乙方书面催告后在30天内仍拒收货物的，则自上述催告期限届满次日起，乙方有权解除合同，并有权要求甲方向乙方偿付当批次货物总价的5%的违约金。甲方无正当理由逾期付款的，则每日按当批次货物总价的1‰向乙方偿付违约金。

十、保密条款与知识产权条款

1.对双方在合作过程中形成的相关资料和信息，双方承诺保密，且保密义务在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

2.乙方交付的货物若对任何第三方的专利权、商标权、著作权或其他受保护的权利造成侵犯的，所引起的一切索赔和争诉由乙方承担。由此造成甲方损失的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于损害赔偿费、律师费、公证费、诉讼费或裁决费、保全费、差旅费（如有）等费用。

十一、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因造成不能履行合同时，应在不可抗力事件发生之日起2日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费

在中国境内发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其它

1.招标公告、报价文件、中标通知书均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来询价信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5.甲方确定由      （联系电话：             微信号：        ）为联系人；

乙方确定由      （联系电话：             微信号：        ）为联系人。

十五、合同生效

1.本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字和单位盖章后生效。

2.合同一式 伍 份，其中甲方 贰 份，乙方 贰 份，招标代理 壹 份，均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人（签名）：                       法定代表人（签名）:

授权代表（签名）：                         授权代表（签名）：

经办人（签名）：                           经办人（签名）：

联系电话：                                 联系电话：

日期：                                     日期：

邮政编码：                                 邮政编码：

账号名称：                                 账号名称：

开户银行：                                 开户银行：

银行账号：                                 银行账号:

# 第五章 报价文件格式

## 格式1 报价函

广州程启招标代理有限公司：

我方确认收到你方提供的广州花卉研究中心大宗物资（泥炭土、木纤维基质、盆具、穴盘）采购项目（采购包2：木纤维基质）及其相关服务的谈判文件的全部内容。我方：（报价人全称）作为报价者正式授权（授权代表全名、职务）代表我方进行有关报价的一切事宜。签字代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守谈判文件的各项规定，自愿参加投标,并已清楚谈判文件的要求及有关文件规定，并严格按照谈判文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标自报价截止之日起90天内有效。如果我们的报价被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部谈判文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本谈判文件的要求，我们同意放弃对谈判文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购代理机构与谈判小组要求的有关投标的一切数据或资料。

- 如果我们未对谈判文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们在投标时已明确获知采购人有权根据实际情况，调整合同中规定的相关内容，在此我们承诺，如果我们获得成交资格，将无条件接受采购人的调整方案。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于广州花卉研究中心（采购人）和广州程启招标代理有限公司（采购代理机构）。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （报价人地址）

授权代表（签名或盖章）：

职      务：

报价人全称（加盖公章）：

电话：              传真：              邮编：

## 格式2 报价一览表

项目名称：广州花卉研究中心大宗物资（泥炭土、木纤维基质、盆具、穴盘）采购项目（采购包2：木纤维基质）

采购项目编号：GZCQC2301HT07031

| 投标人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品 名 | 规格 | 单位 | 单价报价（元/立方米） | 服务期限 |
| 1 | 木纤维基质 | 红掌配方 | 立方米 |  | 自合同签订之日起至一年 |
| 2 | 木纤维基质 | 白掌配方 | 立方米 |  |  |
| 单价合计（1+2项单价合计） |  |  |  |  |  |

报价人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：1、报价应包含采购项目的全部费用，报价人不得再向采购人收取任何费用；

2、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

3、比照最低评标价法确定成交供应商，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价（指修正、价格扣除后的单价合计价格，即评标价）的供应商作为成交供应商（确实无法比较质量和服务是否相等的，以符合谈判文件需求且评标价最低的为成交供应商；

## 格式3法定代表人证明书

法定代表人证明书

先生/女士，现任我公司         职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：            有效期限：         单位（盖公章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照（注册号）：

经营范围：

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

## 格式4 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（报价人全称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（报价人全称）的在下面签字的（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就采购   （项目名称）  及服务（采购项目编号：GZCQC2301HT07031）的谈判和合同的执行，作为报价代表人代表本公司的名义处理一切之有关事宜。

本授权书于       年       月       日签字生效，特此声明。

单位名称（盖公章）：

地址：

法定代表人（签名或盖章）：

职务：

报价代表人（被授权人）（签名或盖章）：

职务：

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

## 格式5 实质性响应一览表

项目名称：广州花卉研究中心大宗物资（泥炭土、木纤维基质、盆具、穴盘）采购项目（采购包2：木纤维基质）

采购项目编号：GZCQC2301HT07031

说明：成交人人必须对应谈判文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

| 序号 | 条款 | 响应情况 （完全响应/正偏离/负偏离） | 偏离说明 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 见第 页 |
| 2 |  |  |  | 见第 页 |
| 3 |  |  |  | 见第 页 |
| 4 |  |  |  | 见第 页 |

注：此表可延长。

报价人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 格式6 供应商资格情况表

| 资格条件要求 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
| 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商资格条件 | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外） | 见第 页 |
|  | 提供《报价人资格声明函》。 | 见第 页 详见格式11 |
| 报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间 | 以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。 | 见第 页 |
| 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 | 提供《报价人资格声明函》 | 见第 页 |
| 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 提供《报价人资格声明函》 | 见第 页 |
| 已在本项目采购代理机构处登记报名。 | 请提供报名登记表 | 见第 页 |
| 本项目不接受联合体报价 |  | 见第 页 |

注：1、请报价人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如报价人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“   ”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“   ”上打“/”。

## 格式7 采购人需求响应差异表

项目名称：广州花卉研究中心大宗物资（泥炭土、木纤维基质、盆具、穴盘）采购项目（采购包2：木纤维基质）

采购项目编号：GZCQC2301HT07031

说明：1、报价人必须对应谈判文件的《第三章 采购人需求》条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

| 序号 | 采购人需求书条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  |  | 见第 页 |

注：请报价人逐一响应,如需要提供证明文件的请按要求附上。

报价人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 格式8 报价人基本情况表

- 公司基本情况

  - 公司名称：                                电话号码：

  - 地    址：                                传    真：

  - 注册资金：                                经济性质：

  - 公司开户银行名称及账号：

  - 营业注册执照号：

  - 公司简介

文字描述：发展历程、服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述。

- 报价人获得国家有关部门颁发的资质证明：（如有）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

报价人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 格式9 服务方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1、供货实施方案

2、质量保障方案

3、应急退货方案

4、验收方案

5、供应商认为有必要提交的其他资料。

## 格式10 报价人资格声明函

报价人资格声明函

广州程启招标代理有限公司：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布广州花卉研究中心大宗物资（泥炭土、木纤维基质、盆具、穴盘）采购项目（采购包2：木纤维基质）（采购项目编号：GZCQC2301HT07031）的采购公告，我公司愿意参加报价，并声明：

本公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司的单位法定代表人与所参投的本采购项目的其他报价人的单位法定代表人不为同一人且与其他报价人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。

本公司提交的相关证明文件是准确真实、完整有效的，并已清楚谈判文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司（企业）法定代表人签字：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

## 格式11 政策适用性说明（如有）

本项目的所属行业为“工业”，请按该行业划分标准进行中小企业声明。

（一）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（二）监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 格式12交纳服务费承诺书

采购代理服务费承诺书

致：广州程启招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的广州花卉研究中心大宗物资（泥炭土、木纤维基质、盆具、穴盘）采购项目（采购包2：木纤维基质）（采购项目编号：GZCQC2301HT07031）谈判采购项目中被确定为成交人，我方承诺在收到《成交通知书》后五个工作日内，按照谈判文件的规定向贵公司交纳采购代理服务费。

特此承诺！

报价人全称（公章）；

报价人法定地址：

报价人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：     年   月   日

## 格式13 公平竞争承诺书

公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

时间：   年   月   日